## Requsition Central+ePM15รพ.เถิน
Requisition เขตภานุภัส
วันที่เปิดซอง
ชื่อและที่อยู่ลูกค้า |  |  | สถานที่ส่งของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง |  |  | โรงพยาบาลเกาะคา
เลขที่3 ถนนป่าขาม ตำหัวเวียง อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 |  |  | 381 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
กำหนดส่งของ
13/2/2566
ลำดับ | รหัสสินค้า | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม
1 |  | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง Central monitor | 1 ชุด |  | 1997000
พร้อมระบบรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) รุ่น BeneVisoin + Telemed ยี่ห้อ Mindray
2 |  | จอแสดงผลการทำงานของหัวใจ 19 นิ้ว | 2 จอ
3 |  | เครื่องพิมพ์ผลข้อมูลด้วยระบบเลเซอร์ปริ๊นเตอร์ | 1ชุด
4 |  | กระดาษ A4 | 2 รีม
5 |  | Rounter internet ของชุด Central | 1 ชุด
6 |  | Rounter wirless ติดประจำเครื่อง ePM15 | 4 ชุด
7 |  | เครื่องสำรองไฟ | 1 ชุด
8 |  | CPU | 1 ชุด
9 |  | Mouse | 1 ชุด
10 |  | Keyboard | 1 ชุด
11 |  | เครื่องวัดและติดตามสัณญาณชีพของผู้ป่วย ( ECG12lead,Resp,SpO2,NIBP,Temp,IBP,EtCo2 ) | 2 เครื่อง
รุ่น ePM15 ยี่ห้อ Mindray
12 |  | เครื่องวัดและติดตามสัณญาณชีพของผู้ป่วย ( ECG12lead,Resp,SpO2,NIBP,Temp,IBP ) | 2 เครื่อง
รุ่น ePM15 ยี่ห้อ Mindray
13 |  | ECG Patient Cable with 12 leadwire | 4 ชุด
14 |  | ECG Patient Cable with 3/5 leadwire | 4 ชุด
15 |  | Electrode EKG | 4 ซอง
16 |  | ผ้ารัดแขนผู้ใหญ่ ยี่ห้อ mindray | 4 ชุด
17 |  | ผ้ารัดแขนเด็กโต ยี่ห้อ mindray | 4 ชุด
18 |  | ผ้ารัดแขนเด็กเล็ก ยี่ห้อ mindray | 4 ชุด
19 |  | Air Hose | 4 เส้น
20 |  | SpO2 Finger Probe ผู้ใหญ่ (Mindray Set) | 4 เส้น
21 |  | SpO2 Extension Cable (Mindray Set) | 4 เส้น
22 |  | Temp Probe | 4 เส้น
23 |  | IBP Cable with sensor | 4 ชุด
24 |  | EtCo2 sensor ( Mainsteam ) | 2 ชุด
25 |  | Air way adaptor | 2 ชุด
26 |  | แบตเตอรี่ Li-ion | 4 ก้อน
27 |  | รถเข็นสำหรับวางเครื่อง | 4 คัน
28 |  | Wall mount | 4 ชุด
29 |  | สายไฟ AC | 4 เส้น
30 |  | ปลั๊กพ่วง | 1 ชุด
31 |  | คู่มือการใช้งานภาษาไทย | 4 เล่ม
32 |  | คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ | 4 เล่ม
33 |  | คู่มือ Service Manual สำหรับช่าง | 4 เล่ม
34 |  | เอกสารตรวจเช็คเครื่องจากบริษัท (Certificate of Calibration) | 4 ชุด
ราคาสินค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|  | (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |  | ราคารวม | 1997000
รับประกันคุณภาพ 2 ปี
(A2 : 15% , A3 : 200,000 บ.)